目     录

第一部分	磋商公告

第二部分	报价人须知

一、	总则

二、	磋商文件

三、	报价文件

四、	报价文件的递交

五、	开标

六、	评标程序和要求

七、	签订合同

八、	保密和披露

九、	询问和质疑

十、	违约处罚

第三部分	评标标准和评标方法

第四部分	商务、技术要求

第五部分	合同原则

第六部分	报价文件格式

- 第一部分 磋商公告

- 采购条件：

- 本采购项目已由新绛县政府采购管理部门备案，资金来自财政拨款，山西泽林工程项目管理有限公司受新绛县龙兴镇卫生院的委托，对本项目进行竞争性磋商采购。现将有关事项公告如下，欢迎符合条件的供应商参加投标。

2.项目概况与采购范围

2.1项目名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央冷暖系统工程

2.2项目编号： Z14080001591827202503

2.3本次采购共1包，采购预算金额：468500元。

具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本竞争性磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

2.4工 期：30日历天。

2.5建设地点：新绛县龙兴镇卫生院。

3.供应商资格要求

3.1供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2采购项目的特殊条件要求：

供应商须具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，有效的营业执照，安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理须具有建筑类专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理。

本项目不接受联合体投标。

4.采购文件的获取

- 4.1获取时间： 2018年12月 14 日 08 时00分起至2018年 12月 20 日

- 17时 30止（北京时间，下同）。

- 4.2获取方法：登陆运城市公共资源交易平台（www.ycggfw.gov.cn）下载电子版采购文件（.yczf格式）。

- 本项目应注册 施工企业 用户类型，并办理CA数字证书。获取采购文件请务必在获取时间内支付文件费，逾期将无法支付并下载文件。具体操作参见网站“办事指南”：《主体库注册指南》、《数字证书办理指南》、《投标人系统操作手册》。

- 4.3采购文件每套售价人民币300元，售后不退。

- 5.投标文件的递交

- 5.1递交截止时间（同开标时间）：2018年 12 月 27日 14时 30分。

- 5.2递交的方法：登陆运城市公共资源交易平台（www.ycggfw.gov.cn）上传加密的电子版投标文件（.yctf格式）。

- 供应商应使用“运城市公共资源交易平台”提供的投标文件制作软件编制电子版投标文件,并按采购文件要求进行CA数字证书签章、加密。本项目为全流程电子标，开标时需携带编制电子版投标文件的CA数字证书进行在线解密操作。具体操作参见网站“办事指南”：《投标文件制作软件操作手册》、《投标人系统操作手册》。

- 5.4逾期递交或未正常递交投标文件的,采购人将予以拒收。

- 6.投标保证金的交纳（任选一家银行进行缴纳）

- 6.1交纳方式：通过本单位基本银行帐户电汇形式交纳。

- 6.2截止时间：2018年12月 26 日 18 时 00分 止（以实际到账时间为准）。

- 6.3投标保证金为人民币为玖仟元整。交纳投标保证金时请在备注栏中注明项目编号（Z14080001591827202503）。

- 6.4账户信息：供应商在交易系统“采购文件获取”栏目中，选择投标的包段获取投标保证金虚拟子账号。具体操作参见网站“办事指南”：《投标人（供应商）保证金操作手册》

- 开户名：运城市公共资源交易中心

- 开户行：中国工商银行股份有限公司运城城建支行   行号：102181003539

- 开户行：中国民生银行股份有限公司运城分行营业部 行号：305181081010

- 开户行：晋商银行股份有限公司运城分行           行号：313181000026

7.发布公告的媒介

本次采购公告同时在山西省政府采购网、运城市政府采购网、运城公共资源交易网上发布。

8.联系方式

采 购 人：新绛县龙兴镇卫生院

地    址：新绛县龙兴镇

邮    编：043100

联 系 人：郝先生

电    话： 15035453133

采购代理机构：山西泽林工程项目管理有限公司

地    址：运城市河东东街信合名都2号楼2单元1001室

邮    编：044000

联 系 人：张女士

电    话：17835987228

电子邮件：499848411@qq.com

- 第二部分 报价人须知

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央冷暖系统工程 |
| 2 | 采购内容 | 新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央冷暖系统工程（详见磋商文件） |
| 3 | 采购范围 | 具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准 |
| 4 | 预算金额 | 468500元 |
| 5 | 工期 | 30日历天 |
| 6 | 采购人 | 采 购 人：新绛县龙兴镇卫生院 地 址：新绛县龙兴镇 邮 编：043100 联 系 人：郝先生 电 话：15035453133 电 子邮 件：/ |
| 7 | 采购代理机构 | 采购代理机构：山西泽林工程项目管理有限公司 地 址：运城市河东东街信合名都2号楼2单元1001室 邮 编：044000 联 系 人：张女士 电 话：17835987228 |
| 8 | 报价人资格条件 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 采购项目的特殊条件要求： - （1）供应商须具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，有效的营业执照，安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理须具有建筑类专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理。 - （2）本次招标不接受联合体投标。 |
| 9 | 开标时应提交的资质证明文件原件 | （1）法定代表人到场须携带法定代表人身份证明及法定代表人身份证； (2)委托代理人到场须携带法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证； (3）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（或三证合一营业执照副本）； （4）基本银行账户开户许可证； (5)有效的企业资质证书； (6)项目负责人相关证件； （7）相关业绩证明材料（中标通知书或合同原件） (8)报价人2017年第四季度或2018年第三季度缴纳社保金凭证（养老、医疗、失业、生育、工伤任意一项均可）； （9）报价人2017年第四季度或2018年第三季度纳税凭证； （10）投标保证金汇款凭证原件； （11）诚信投标承诺书两份； (12)报价人信用查询结果（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询报价人信用结果截图并加盖报价人公章）。 |
| 10 | 样品提供的规定 | 不要求提供 |
| 11 | 投标保证金 | 1、递交方式：通过本单位基本银行帐户电汇形式递交 2、截止时间：2018 年12月26 日18 时00分止（以实际到账时间为准） 3、本次招标投标保证金为人民币玖仟元整，交纳投标保证金时请在备注栏中注明项目编号（Z14080001591827202503 ）。 4、供应商在交易系统“采购文件获取”栏目中，选择投标的包段获取投标保证金虚拟子账号。具体操作参见网站“办事指南”：《投标人（供应商）保证金操作手册》 开户名：运城市公共资源交易中心 开户行：中国工商银行股份有限公司运城城建支行 行号：102181003539 开户行：中国民生银行股份有限公司运城分行营业部 行号：305181081010 开户行：晋商银行股份有限公司运城分行 行号：313181000026 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 13 | 递交投标文件份数 | 投标文件所有内容须装订为一册，开标时应提交正本一份、副本四份、开标一览表一份、电子版U盘一份，分别密封。纸质版和电子版投标文件（.nyctf格式）需同时在开标现场递交，未提交电子版投标文件的将被否决其投标。注：电子版投标文件请通过运城公共资源交易网下载中心栏目下载电子投标文件制作工具进行制作。 |
| 14 | 电子版递交方法 | 登陆运城市公共资源交易平台（www.ycggfw.gov.cn）上传加密的电子版投标 文件（.yctf格式）。供应商应使用“运城市公共资源交易平台”提供的投标文件制作软件编制电子版投标文件,并按采购文件要求进CA数字证书签章、加密。本项目为全流程电子标，开标时需携带编制电子版投标文件的CA数字证书进行在线解密操作。具体操作参见网站“办事指南”：《投标文件制作软件操作手册》、《投标人系统操作手册》。 |
| 15 | 投标截止及开标时间 | 2018年12月27日14 时30 分 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 运城市公共资源交易中心（运城市房地产开发公司综合写字楼西三楼） |
| 17 | 履约担保 | 响应甲方要求 |
| 18 | 政府采购支持中小企业发展 | 专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。 非专门面向中小企业采购： 给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 6 %. 享受政府采购支持政策的中小企业应当同时提供证明材料，详见附件。 |
| 19 | 残疾人福利性单位享受政府采购支持政策 | 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中价格扣除享受等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时提供证明材料，详见附件。 |
| 20 | 根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）第二条 | 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。 以上政策不重复享受。 享受政府采购支持政策的监狱企业应当同时提供证明材料，详见附件。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

2. 定义

2.1“工程量清单”指载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。

2.2“招标工程量清单”指招标人依据国家标准、招标（磋商）文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标（磋商）文件发布供投标（报价）人投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。

2.3“已标价工程量清单”指投标（报价）文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包（报价）人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。

2.4“潜在报价人”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。

2.5“报价人”指符合本磋商文件规定并参加磋商的供应商。

3. 合格报价人的条件

3.1 具有本项目实施能力,符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。

3.2 报价人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，招标代理机构及磋商小组有权拒绝其本次报价。

3.3 报价人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

（7）具有本磋商项目对报价人所需要的如下特定资质条件

3.4 报价人购买磋商文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.5 如报价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按磋商文件提供的格式填写)。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5. 磋商文件的构成

5．1 磋商文件由下列六部分内容组成：

第一部分 磋商公告；

第二部分 报价人须知；

第三部分 评标标准和评分方法；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 合同原则；

第六部分 报价文件格式。

5．2 报价人应认真阅读磋商文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。报价人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者报价人没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 磋商文件的澄清和修改

6.1 报价人澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了磋商文件的潜在报价人，均应以书面形式在投标截止时间7日以前要求对磋商文件进行澄清，按磋商公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构（或采购人)。

6.2 采购代理机构（或采购人)对澄清要求的处理：采购代理机构（或采购人)对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面及中国山西政府采购网补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3 采购代理机构（或采购人)主动进行的澄清、修改；采购代理机构（或采购人)无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交投标文件截止之日前15日发出，需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当在投标文件提交截止时间前三日重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4 采购代理机构（或采购人)澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据报价人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人)一旦对磋商文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人)有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有报价人均具有约束力。

6.5 采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在报价人踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人)或采购人是否安排踏勘现场，报价人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

6.6 采购代理机构（或采购人)在开标现场对投标情况可在不改变磋商文件实质内容前提下做进一步的澄清和说明，并经全场报价人代表签字确认。

- 三、报价文件

7. 报价文件的语言和计量单位

7.1 报价人提交的报价文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及报价人与采购代理机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 报价文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖报价人公章。必要时评标委员会可以要求报价人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与报价人名称或其它实际情况不符的，报价人应当提供相关证明文件。

8. 报价文件的组成及相关要求

8.1 报价文件分为商务部分和技术部分。报价文件所有内容须装订为一册，正本一份、副本四份。纸质版和电子版投标文件（.nyctf格式）需同时在开标现场递交，未提交电子版投标文件的将被否决其投标。注：电子版投标文件请通过运城公共资源交易网下载中心栏目下载电子投标文件制作工具进行制作。

商务部分指报价人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

技术部分指报价人提交的能够证明报价人提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件。

本次磋商，报价人应按本磋商文件要求提交商务、技术部分内容和需要报价人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。（具体填写要求及格式详见磋商文件第六部分）。

8.2 报价文件要求内容及编排顺序

（1）商务部分:

＊报价函（见‘报价文件格式’）；

＊法定代表人身份证明书（见‘报价文件格式’）；

＊法定代表人授权委托书（原件）（见‘报价文件格式’）；

＊营业执照副本，组织机构代码副本，税务登记证副本（或三证合一营业执照副本）、投标保证金缴纳凭证（复印件须加盖报价人公章，原件备查）；

＊银行基本账户开户许可证（复印件须加盖报价人公章）；

＊有效的资质证（复印件须加盖报价人公章）；

＊报价人2017年第四季度或2018年第三季度缴纳社保金凭证（养老、医疗、失业、生育、工伤任意一项均可）（复印件须加盖报价人公章）；

＊报价人2017年第四季度或2018年第三季度纳税凭证（复印件须加盖报价人公章）；

＊参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

企业近三年已完类似工程业绩证明材料；

报价人企业简况；

报价人认为需要提供的其他商务材料。

技术部分：

*报价一览表 (见‘投标文件格式’)；

*已标价工程量清单

*本项目实施方案；

按照本次采购人需求，拟投入项目管理人员配备表；

*服务保证能力承诺；

报价人认为需要提供的其他技术材料。

8.3 报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（报价文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由报价人承担。装订必须采用胶订形式，不得采用活页装订，必须编排页码。

为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照磋商文件第六部分格式要求制作。

8.4 保证金

1、投标保证金为“报价文件”的组成部分之一。

2、未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

3、未中标人的投标保证金在签发《中标通知书》后5个工作日内退还。

4、发生下列情形之一，投标保证金将被没收；

- 开标后，报价人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人因自身原因未按规定与采购单位签订合同或擅自未在规定时间内与采购单位签定合同的；

- 有意扰乱招投标会议秩序的；

- 开标会议结束前无故自行离开现场的；

- 所投货物或服务经查实不符合磋商文件具体要求的或提供虚假技术参数等虚假材料投标的；

- 评标委员会认为报价人商务报价的计算错误有故意设陷、恶意竞争嫌疑，取消中标资格并没收投标保证金；

- 报价人有围标、串标等不正当行为的。

- 在中标公示期间或合同执行等过程中有证据证明所（投）供货物或服务不符合磋商文件要求或不符合投标文件相关要求及承诺的，或在投标文件中提供虚假信息而中标的，没收投标保证金。

9）符合磋商文件等规定应没收投标保证金的其它情形的。

8.5 报价

（1）所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价人自行承担。

（2）报价人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

（3）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

9. 报价文件内容填写说明

9.1 报价人应详细阅读磋商文件的全部内容。报价文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.2 报价人照搬照抄磋商文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

9.3 报价文件应严格按照磋商文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

9.4 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5 报价人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10.报价文件的有效期

本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

11.报价文件的签署及规定

11.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

11.2 报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3 报价人应按照磋商文件要求，在每一份投标文件的正本和副本封面下方以及其他磋商文件要求的位置填写报价人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或报价人代表的全名或加盖本人签名章。

11.4 报价人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求报价人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，报价人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若报价人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于报价人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被报价人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

11.5 报价人应按本磋商文件所要求的投标文件的份数提交投标文件。

（1）报价人应保证投标文件副本与正本内容严格一致；

（2）报价人对本磋商文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与报价人全称相一致的标准公章并经法定代表人或报价人代表签字，否则按投标无效处理。

11.6 报价文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有报价人公章及法定代表人或其授权的报价人代表签字。

11.7 因报价文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由报价人承担。

- 四、报价文件的递交

12.报价文件的密封及标记

12.1 报价文件应按以下方法装袋密封：

正本副本分别包装，正本与电子版以及开标一览表装入同一密封袋内。封口处应有法定代表人或报价人代表的签字及报价人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、报价人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

纸质版和电子版投标文件（.nyctf格式）需同时在开标现场递交，未提交电子版投标文件的将被否决其投标。注：电子版投标文件请通过运城公共资源交易网下载中心栏目下载电子投标文件制作工具进行制作。

12.2 如果报价人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购代理机构（或采购人)对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构（或采购人)有权予以拒绝，并退回报价人。

13.投标截止时间

13.1 报价文件须按照磋商文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构（或采购人)拒绝接收。

14.报价文件的补充、修改和撤回

14.1报价人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)，补充、修改和撤标要求须经采购代理机构（或采购人)签字确认，否则无效。

14.2报价人撤回投标的要求应由报价人法定代表人或报价人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达采购代理机构（或采购人)，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

14.3在投标截止时间之后，报价人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

- 五、开标

15.开标及其有关事项

15.1 采购代理机构（或采购人）按磋商文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、报价人代表及有关工作人员参加。

15.2 报价人参加开标的代表必须在报价人签到表上签到以证明其出席。

15.3 开标时由签到报价人推荐两名投标供应商代表查验投标文件密封情况并当众报告查验结果，确认无误并签字后由主持人拆封唱标。

15.4 唱标时，采购代理机构（或采购人）将当众宣读报价人名称、投报价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购机构认为适当的其他内容。报价人若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购机构对此不承担任何责任。

15.5 采购代理机构（或采购人）将做唱标记录并在开标后要求法定代表人或授权报价人代表签字确认。

五、磋商程序

本次磋商采用二轮报价、两轮磋商，综合评分的方式进行。

16.第一轮公开报价

16.1代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商会议，采购人代表、承包方代表及有关工作人员参加。

16.2承包方参加磋商的代表必须在承包方签到表上签到以证明其出席。

16.3第一轮公开报价前，由已经签到的承包方代表或监督代表查验所有响应文件的密封情况，并当众报告查验结果，确认无误并签字后由代理机构工作人员拆封，并进行第一次公开报价。

16.4第一轮公开报价将当众宣读承包方名称、报价、书面补充、修改和撤回响应的通知以及采购机构认为适当的其他内容。

16.5代理机构将对第一轮报价做书面记录，并在第一轮公开报价后要求承包方法定代表人或承包方授权代表在书面记录上签字确认。

17.组建磋商小组

采购人根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建磋商小组，对响应文件进行评估和比较。评标委员会由1名招标人代表与2位评审专家共同组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。    18.第一轮磋商（技术、服务磋商）

18.1资格性审查

磋商开始后，磋商小组将首先对承包方所提供的资格证明文件原件及响应文件中提供的复印件是否符合磋商文件的要求进行审核，如未提供原件，则按废标处理。

18.2符合性审查

磋商小组须审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。存在下列情形的响应文件将被拒绝：

（1）响应有效期不足的；

（2）服务方案、响应承诺等不满足磋商文件中的实质性要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

（3）未按照磋商文件规定报价的；

（4）不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；

（5）联合体响应文件未附联合体协议书的（如有）；

（6）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

18.3磋商小组各评审专家在资格性、符合性审核之后，应该对审核情况做详细记录。

18.4磋商小组专家依据磋商文件对已通过资格性审核的各响应文件进行书面审核，在审核后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。

18.5磋商小组按照各承包方签到顺序，与各承包方分别进行第一轮磋商（技术、服务磋商）。具体步骤为：

（1）承包方向磋商小组作技术、服务方案陈述；

承包方须结合磋商文件技术、服务要求，将拟.

提供的技术、服务等方案向磋商小组专家进行技术陈述。

（2）磋商小组专家依据磋商要点，结合专家书面审核意见和承包方技术陈述情况，与承包方进行技术磋商；

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分，须经采购人代表确认，并由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的承包方。

18.6技术磋商后，承包方根据磋商文件变动情况和磋商小组要求，对原技术、服务方案进行修正，并做书面响应，响应文件由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

19. 第二轮磋商（商务磋商）

19.1磋商小组按照各承包方签到顺序，与各承包方分别进行第二轮磋商（商务磋商）。具体步骤为：

（1）承包方向磋商小组作商务陈述；

承包方须结合磋商文件商务要求，对所提供时间、后期服务、业绩、信誉、企业生产经营情况等向磋商小组专家进行商务陈述。

（2）磋商小组专家依据磋商要点，结合专家书面审核意见和承包方商务陈述情况，与承包方进行磋商；

（3）商务磋商后，承包方根据磋商小组要求，对原商务参数进行修正，并做书面承诺。

20.第二轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，结合第二轮磋商情况，对采购项目商务要求进行统一调整，并将调整意见通知所有参与磋商的承包方，并要求承包方做出书面响应承诺。

21.第二轮报价（即最后报价）

21.1除非在磋商中磋商小组调整或修改项目实质性内容，否则采购人不接受高于前面轮次的最后报价。

21.2各承包方以技术、商务磋商后的书面承诺为基础，进行第二轮即最后报价；

21.3最后报价采用书面方式做出，承包方须按照代理机构确定的最后报价时间统一报出；

21.4已提交响应文件的承包方，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

22.报价的澄清

最后报价结束后，代理机构将报价情况向磋商小组通报。磋商小组须对各承包方的报价进行合理性审核，如磋商小组一致认为某个承包方的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知承包方限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该承包方在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。

23.综合评审

23.1经磋商确定最终招标需求和提交最后报价的承包方后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的承包方的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2评分细则见磋商文件第四部分  评标标准和评标方法

24.确定中标人

评标委员会根据详细评审的结果确定中标人。

25.评标过程保密

25.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他与评标无关的人员透露。

26.关于报价人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该报价人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

27.采购项目废标

27.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

（2）报价等于或低于项目采购预算的报价人不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

27.2  废标后，采购机构应当将废标原因通知所有报价人，并依法重新组织采购活动。

- 七、签订合同

28.中标通知

28.1 中标人确定后,采购代理机构（或采购人）将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的报价人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.2 采购代理机构（或采购人）对未中标的报价人不做未中标原因的解释。

28.3 中标通知书是合同的组成部分。

29. 中标服务费

本次招标收取中标服务费（招标代理费），请报价人在测算报价时充分考虑这一因素。

30.签订合同

30.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订采购合同。

30.2 中标人应按照磋商文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

30.4 中标人一旦中标，未经采购代理机构（或采购人）事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构（或采购人）有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

30.5 违反26.1条、26.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 八、保密和披露

31.保密

发标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32.披露

32.1采购代理机构（或采购人）有权将报价人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

32.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求报价人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、报价人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及报价人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 九、询问和质疑

33.报价人有权就招标事宜提出询问和质疑。

33.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

33.2 报价人对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

33.3 报价人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构（或采购人）提出询问。

33.4 报价人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内提出质疑。

33.5 质疑应当以书面形式向采购代理机构（或采购人）提出，经法定代表人签字并加盖公章。

33.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

33.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

33.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）报价人对报价文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且报价人已经参与投标，而于开标后对磋商文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

34.9采购代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑报价人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

34.10质疑报价人对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

- 十、违约处罚

35.发生下列情况之一，报价人的投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，报价人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，报价人撤回其投标；

（2）在评标期间，报价人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）中标人未按本磋商文件规定签约；

（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

- （5）报价人未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

第三部分  评标标准和评标方法

## 一、评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对报价人及投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

投标报价及折扣，包括运费和保险（货物从出厂地／到货港运抵指定交货地点所发生的内陆运费、保险费及其它相关费用的计算将按照铁路／公路等交通部门、保险公司和／或其它官方机构发布的计算标准进行计算）等费用；

货物的性能和投标方案的合理性；

货物的配置与磋商文件技术规格要求的偏离；

付款条件；

交货和配送能力的承诺，包括交货时间（货物应在磋商文件规定的时间范围内交货，交货时间超过采购人可接受的时间范围的投标将视为非实质响应投标）等；

售后服务和备件供应（在保修期内所需的费用如果是单独报价的话，评标时应计入评标价；在保修期满后的服务费用应在投标文件中列明，但不包含在评标价中）以及其他有附加值的服务承诺；

财务状况和经营信誉；

报价人提供的其它内容和条件。

## 二、评标方法

本次评标采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对磋商文件的响应程度。每一报价人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。

- 中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加本项目投标的价格优惠政策：

- 1、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加本项目投标时，价格按下列规定给予扣除，按扣除后的价格参与评审。

A.中小微企业参加本项目投标时：

（1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》,并提供相关证明文件。

（2）价格折扣：小型企业给予6%的价格扣除；微型企业给予6%的价格扣除；评标小组用扣除后的价格参与评审。

B.监狱企业参加本项目投标时：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。给予6%的价格扣除；评标小组用扣除后的价格参与评审。

C.残疾人福利性单位参加本项目投标时：

（1）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会》文件财库[2017]141号文件如实填写《残疾人福利性单位声明函》。

（2）给予6%的价格扣除；评标小组用扣除后的价格参与评审。

| 评 定 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- |
| 一、商务部分(15分) | 得分 |
| 1、合同执行能力、报价人业绩（8分） 报价人合同案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及相关证明页复印件作为证明，提供在投标截止日期三个年度内签署的4个同类型合同项目案例，每提供一个得2分 |  |
| 2、财务状况（2分） 提供上年度具备审计资格的第三方出具的审计报告（2分）（复印件并加盖报价人公章），未提供审计报告的不得分； |  |
| 3、信誉（3分) 报价人提供获得省级及以上权威部门颁发的荣誉证书，得2分;获得认证机构或省级以上银行出具的企业资信等级AAA的或中国人民银行征信中心出具的机构信用代码证的报价人，得1分,共3分 |  |
| 4、报价文件响应程度（2分) A、未按磋商文件要求的编排顺序编制商务、技术内容的扣0.5分； B、未按磋商文件要求对报价文件编排页码或编排页码不完全的扣0.5分； C、未按磋商文件要求采用胶订方式装订报价文件的扣1分； |  |
| 二、服务部分（10分） |  |
| 1、有完善的工程后期服务体系，服务队伍健全,有专业技师跟随服务比较，有服务队伍并有2名以上（含2名）辅助技术工程师证得5分; 有服务队伍并有1名辅助技术工程师证得3分;有服务队伍没有工程师证得1分； |  |
| 2、报价人在本地有服务网点，提供服务协议得2分，提供房屋租赁协议得2分，提供办公场地彩色图片得1分，共5分。 |  |
| 三 、技术部分(40分) 由专家认定打分 |  |
| 1、实施方案完整可操作性强；12分 |  |
| 2、项目班子机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关岗位证书，劳动力计划安排合理； 7分 |  |
| 3、进度计划合理能满足要求；5分 |  |
| 4、质量保证措施；10分 |  |
| 5、在施工中采用具有切实可行的新技术、新材料、新工艺、新设备； 3分 |  |
| 6、施工现场采用环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施针对性强、切实可行; 3分 |  |
| 四、价格分（35分） |  |
| 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 注：中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位按招标文件规定的扣除比例，用扣除后的价格参与评审。 |  |

出现下列情况之一，视为未能对采购文件作出实质性响应：

1.没有按照采购文件要求由报价人授权代表签字并加盖公章；

2.投标文件记载的招标项目完成期限超过采购文件规定的完成期限；

3.明显不符合技术规格、技术标准的要求；

4.投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

5.投标附有招标人不能接受的条件；

6.投标报价超过预算价的；

7.投标报价中不可竞争费未按定规费计取的。

- 第四部分 商务、技术要求

一、商务要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、技术要求：

1、报价说明

报价编制依据：磋商文件、工程量清单、现场实际情况。

2、技术要求

（1）工程要求：

1、按施工相关规范施工，工程质量要求达到相关规范合格标准。

2、竣工标准应达到交工验收条件。

3、竣工前应按照建设工程的有关规定提交完整竣工资料。

（2）工期：30日历天。

（3）执行标准：现行的国家相关规范。

4、工程量清单（附后）

5、付款条件：合同约定。

|  | 新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招 标 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |
|  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 封-1 |
|  | 新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  | 工程 |
| 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招 标 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |
|  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 封-1 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  | 其中 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 末端报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 030701004001 |  |  |  | 风机盘管 |  |  |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:TCR200F 3.安装形式:吊顶式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 030701004002 |  |  |  | 风机盘管 |  |  |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:TCR300F 3.安装形式:吊顶式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 030701004003 |  |  |  | 风机盘管 |  |  |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:TCR400F 3.安装形式:吊顶式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 030701004004 |  |  |  | 风机盘管 |  |  |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:TCR500F 3.安装形式:吊顶式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 030701004005 |  |  |  | 风机盘管 |  |  |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:TCR600F 3.安装形式:吊顶式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 030701004006 |  |  |  | 风机盘管 |  |  |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:TCR700F 3.安装形式:吊顶式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 030701004007 |  |  |  | 风机盘管 |  |  |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:TCR800F 3.安装形式:吊顶式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 030701004008 |  |  |  | 风机盘管 |  |  |  | 1.名称:风机盘管 2.型号:TCR1000F 3.安装形式:吊顶式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 030703011001 |  |  |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  |  | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:400*400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 030703011002 |  |  |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  |  | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:400*300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 030703011003 |  |  |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  |  | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:300*300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 030703011004 |  |  |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  |  | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:250*250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 030703011005 |  |  |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  |  | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:200*200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  | 其中 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 030703011006 |  |  |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  |  | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:530*130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 030703011007 |  |  |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  |  | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:630*130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 030703011008 |  |  |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  |  | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:730*130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 030703011009 |  |  |  | 铝及铝合金风口、散流器 |  |  |  | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:770*190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 03B009 |  |  |  | 帆布软接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 03B004 |  |  |  | 三速开关 |  |  |  | 1.名称:三速开关 2.规格型号：86型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 031003010001 |  |  |  | 软接头(软管） |  |  |  | 1.名称：软接头 2.型号及规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 031008011001 |  |  |  | 空气过滤器 |  |  |  | 1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 031008011002 |  |  |  | 空气过滤器 |  |  |  | 1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 031003001001 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：铜球阀 2.型号及规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 031003001003 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：自动排气阀 2.型号及规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 031003001002 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：闸阀 2.型号及规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 031003011001 |  |  |  | 法兰 |  |  |  | 1.材质:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 031003001004 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：自动排气阀 2.型号及规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 031003001005 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 031001001002 |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.规格、压力等级:DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  | 其中 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 031001001003 |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.规格、压力等级:DN80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 031001001004 |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.规格、压力等级:DN70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 031001001005 |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.规格、压力等级:DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | 031001001006 |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.规格、压力等级:DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 031001001007 |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.规格、压力等级:DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 031001001001 |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.规格、压力等级:DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | 031001001008 |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.规格、压力等级:DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | 030411001001 |  |  |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:PVC管 2.规格:De20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | 030411004001 |  |  |  | 配线 |  |  |  | 1.规格:4mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | 031002002001 |  |  |  | 设备支架 |  |  |  | 1.材质:型钢 2.形式:设备基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水冷机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 030701003001 |  |  |  | 空调器 |  |  |  | TCA201XHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | 030211003001 |  |  |  | 循环水泵 |  |  |  | Q=40m3/h H=20m P=3kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | 03B005 |  |  |  | 补水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | 03B006 |  |  |  | 水处理仪 |  |  |  | 1.DN150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | 03B007 |  |  |  | 水流开关 |  |  |  | 1.DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 031003001006 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：蝶阀 2.型号及规格：DN100 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | 031003001007 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：蝶阀 2.型号及规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | 031003001008 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：蝶阀 2.型号及规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | 031003010002 |  |  |  | 软接头(软管） |  |  |  | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  | 其中 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 031003010003 |  |  |  | 软接头(软管） |  |  |  | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 031003010004 |  |  |  | 软接头(软管） |  |  |  | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | 031003001009 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：止回阀 2.型号及规格：DN100 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | 031003001010 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：止回阀 2.型号及规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 031003001011 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：止回阀 2.型号及规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | 031008011003 |  |  |  | 空气过滤器 |  |  |  | 1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 031008011005 |  |  |  | 空气过滤器 |  |  |  | 1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 031008011004 |  |  |  | 空气过滤器 |  |  |  | 1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 030601002001 |  |  |  | 压力仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 03B008 |  |  |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 031003001012 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.名称：自动排气阀 2.型号及规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 031003001013 |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 031001001009 |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | 1.规格、压力等级:DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | 031208003001 |  |  |  | 通风管道绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 031002002002 |  |  |  | 设备支架 |  |  |  | 1.材质:型钢 2.形式:设备基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031302001001 |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 031302001002 |  |  |  |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031302001003 |  |  |  |  |  |  |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031302002001 |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 031302004001 |  |  |  |  |  |  |  | 材料二次搬运费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031302005001 |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 03B001 |  |  |  |  |  |  |  | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 03B002 |  |  |  |  |  |  |  | 室内环境污染物检测费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 03B003 |  |  |  |  |  |  |  | 检测试验费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差额±(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估 |  |  |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估金额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差额 ±(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 暂定数量 |  |  |  |  |  |  | 实际数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目价值（元） |  |  |  |  |  | 服务内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率(%) |  |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新绛县龙兴镇卫生院空气能热泵中央空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）标的名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：                                                    。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ☑ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同书

（3）成交通知书

（4）政府采购合同协议书

（5）响应文件

（6）竞争性磋商文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）           乙      方：（公章）

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电      话：                   电      话：

传      真：                   传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

注：经双方协商，在不改变合同实质性内容的基础上，可采用其他合同格式。

- 第六部分 投标文件格式

- 报价人提交文件须知

- 报价人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由报价人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 评标委员会将应用报价人提交的资料并根据自己的判断，决定报价人履行合同的合格性及能力。

- 报价人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

- 全部文件应按报价人须知中规定的语言和份数提交。

投  标  函    （格式）

（采购人名称）   ：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

      - 我方同意本次投标在本项目磋商文件中规定的投标截止时间起      个日历天的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

      - 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

      - 提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、电子版、开标一览表等。

      - 按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

      - 我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

      - 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

      - 承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

      - 保证遵守磋商文件的规定。

      - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

      - 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

      - 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

      - 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

      - 我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

      - 我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议，付款方式、履约担保完全响应甲方要求。

      - 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

        - 提供虚假材料谋取中标、成交的；

        - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

        - 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

        - 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

        - 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

        - 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：            （办公）             （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

投标代表人(签字或盖章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址:

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

身份证复印件：

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或盖章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

报价人代表签字或盖章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

报价人名称：

货币：人民币/元

| 报价人全称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 总价（元） 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或盖章)：

日　   期：

已标价工程量清单

（第二轮报价）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

报价人名称：

货币：人民币/元

| 报价人全称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 总价（元） 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或盖章)：

日　   期：

注：此报价表不做在标书内，需自行单独准备，由开标时当场填写报价并带信封当场密封。

项目实施方案；

报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表后附报价人资格证明文件

拟投入本项目人员配备表

| 本项目职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

后附项目班子人员相关证件复印件

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人 年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标单位 |  | 项目名称 |  |  | 项目预算 |  | 开工 日期 |  |  |  | 完成 日期 |  | 项目 质量 |

本表后附项目负责人相关证书、资信业绩复印件

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加              项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人。招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（公章）：                  法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

★注：根据以上内容填写完整并于开标会当天递交招标代理公司

附件

附件1  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

附件2  监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件3   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政府策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位随担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

注：投标人不符合“附件1中小企业声明函”中相关规定的，不属于“附件2、监狱企业”的，不符合“附件3、残疾人福利性单位”的，不用提供附件的内容。

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

（商务、技术）

响

应

文

件

投标供应商单位全称：（加盖单位公章、法定代表人或授权代表签字或签章）

二〇一  年  月   日